УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП трест «Водоканал»

МО г. Магнитогорск

______________ Ю.Н. Емельянов

«03» июня 2015 г.

Документация

о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг 
МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

| 1 | Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Поставка вентиляторов (новых ранее не использованных, год выпуска 2015): № Наименование товара Кол-во, шт. Технические характеристики 1 Вентилятор ВЦ 4-75-5 1 Вентилятор выполнен из углеродистой стали, левое вращение, ноль градусов. Диаметр рабочего колеса 500мм. Мощность электродвигателя 3кВт, 1500 об/мин. Исполнение не ниже общепромышленного. 2 Венти ятор ВЦ 4-75-6,3 1 Вентилятор выполнен из углеродистой стали, правое вращение, ноль градусов. Диаметр рабочего колеса 630мм. Мощность электродвигателя 3кВт, 1000 об/мин. Исполнение не ниже общепромышленного. 3 Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 Вентилятор выполнен из углеродистой стали, левое вращение, ноль градусов. Диаметр рабочего колеса 250мм. Мощность электродвигателя 0,75кВт, 3000 об/мин. Исполнение не ниже общепромышленного. Срок предоставления гарантии качества на товар – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее 18 месяцев со дня поставки. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (Приложение №1 к документации) должна содержать: 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица); 2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемого товара; 3) цену с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 4) согласие участника закупочной процедуры исполнить все условия договора, предусмотренные извещением о запросе котировок в электронной форме; 5) документ, подтверждающий предоставление гарантии качества на товар не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не более 18 месяцев со дня поставки (Приложение №2 к документации). Дополнительно участник закупки в составе заявки может предоставить: Паспорт; Сертификат соответствия; Любые другие документы, по усмотрению участника закупки, подтверждающие качество товара, его производителя. Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета запроса котировок в электронной форме. Заявки, полученные позже установленного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме срока, Заказчиком не рассматриваются. Заявка на участие в закупке должна быть оформлена по форме Заказчика (Приложение №1 к документации), в соответствии с требованиями закупочной документации (предложение участника закупки об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках товара (в соответствии с заявкой Заказчика), о качестве работ, услуг с указанием конкретных параметров и характеристик товара). Несоблюдение требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме. |
| 3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Заявка на участие в закупке, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Документы на иностранном языке могут быть представлены участником в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Участник закупки заполняет все формы, представленные в данной документации (Приложения №№1, 2 к документации). |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг | Место поставки: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, 25 (склад «Башзолото»). Условия поставки: Доставка до склада Покупателя. Транспортные расходы за счет Поставщика; 2. Наличие сопроводительной документации на поставляемый товар: - паспорт; - сертификат соответствия; - другие документы, подтверждающие качество товара, его производителя и сроки гарантии. Срок поставки: июнь – июль 2015 г. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 74 712,60 рублей (Семьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать рублей 60 копеек) с учетом НДС. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Покупателем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика полной стоимости поставленного товара в течение не менее 120 календарных дней после получения Покупателем товара на основании накладной, счета-фактуры и сопроводительной документации. |
| 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи |
| 8 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Процедура закупки проводится на электронной площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru). Для участия в запросе котировок в электронной форме юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы на электронной площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru) в качестве участника данной системы. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: с момента публикации на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru/) и на электронной торговой площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru). Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: до 14:00 часов (время местное) «10» июня 2015 г. |
| 9 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Требования к участникам закупки: 1) соответствие участников закупочных процедур требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки: наличие необходимых лицензий, свидетельств, сертификатов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 2) непроведение ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) участники закупочных процедур не должны являться лицами, на имущество которых наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которых приостановлена. 4) отсутствие сведений об участнике закупочной процедуры в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается участником закупочной процедуры в судебном порядке, и на момент проведения закупочной процедуры соответствующее судебное решение не принято; 6) согласие участника закупки, являющимся физическим лицом, о предоставлении Заказчику письменного согласия на обработку персональных данных. Несоблюдение требований к участникам закупки является основанием для отказа такому участнику закупки в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме. |
| 10 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу котировок в электронной форме. Запросы на разъяснение Документации по запросу котировок в электронной форме должны подаваться через электронную торговую площадку OTC-tender (http://otc-tender.ru). Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о даче разъяснений положений документации о такой закупке. При этом участник такой закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации о закупке в отношении одной такой закупки. В течение двух дней с даты поступления запроса на разъяснение положений документации о закупке с указание предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. Изменения, вносимые в извещение о конкурентной закупке, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений соответственно. В случае изменений в извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе указанных изменений до окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящей документацией. |
| 11 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Место рассмотрения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30. Дата рассмотрения заявок: 09:00 часов (время местное) «11» июня 2015 г. Дата подведения итогов: 10:00 часов (время местное) «11» июня 2015 г. |
| 12 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не предусмотрено. |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не предусмотрено. |

* Проект договора размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/ и на электронной торговой площадке OTC-tender (http://otc-tender.ru).

Начальник бюро конкурсной документации	                                        			Н.А. Филина

Приложение №1 к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

Штамп предприятия/Фирменный бланк

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Фирменное наименование (наименование) предприятия (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица):______________________________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): _______________________________________________________________________

Контактный телефон: ________________________________ Контактное лицо __________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН _____________________________/КПП _____________________________ ОГРН ___________________________________

Р/с ___________________________________ Наименование банка ____________________________________________________

БИК ___________________________________ К/с ___________________________________________________________

ОКТМО ______________________ ОКПО _______________________ ОКОПФ ___________________________________

Система налогообложения ________________ (общая, упрощенная)

2.   Декларируем следующие сведения:

1) не проведение ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) участники закупочных процедур не являются лицами, на имущество которых наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которых приостановлена.

3) отсутствие сведения об участнике закупочной процедуры в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается участником закупочной процедуры в судебном порядке, и на момент проведения закупочной процедуры соответствующее судебное решение не принято;

3.   ______________________ принимаем условия проекта договора.

(наименование Поставщика)

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

| № | Наименование товара | Кол-во, шт. | Технические характеристики | Дата выпуска | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВЦ 4-75-5 |  | Выполнен из _____________, _________ вращение, _________ градусов. Диаметр рабочего колеса _______мм. Мощность электродвигателя _______кВт, _______ об/мин. Исполнение ______________ |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 |  | Выполнен из _____________, _________ вращение, _________ градусов. Диаметр рабочего колеса _______мм. Мощность электродвигателя _______кВт, _______ об/мин. Исполнение ______________ |  |  |  |  |
| 3 | Вентилятор ВЦ 4-75-2,5 |  | Выполнен из _____________, _________ вращение, _________ градусов. Диаметр рабочего колеса _______мм. Мощность электродвигателя _______кВт, _______ об/мин. Исполнение ______________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |

Стоимость включает в себя: _________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты - _____________________________________________________________________________

Сроки и условия поставки - __________________________________________________________________________

Место поставки - ___________________________________________________________________________________

- Документы, прилагаемые к заявке:

- ___________________________________________

- ___________________________________________

…    ___________________________________________

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

(подпись Поставщика)                                          (Ф.И.О. Поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Приложение №2 к Документации о проведении запроса котировок в электронной форме

Штамп предприятия/Фирменный бланк

Подтверждение предоставления гарантии качества на товар

Срок предоставления гарантии качества на вентиляторы (новые ранее не использованные, год выпуска_________________) __________________________________ со дня ввода в эксплуатацию, ___________________________со дня поставки.

Руководитель предприятия ___________________/_____________________/

М.П.